| 附件：需配备如下升级设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 功能 | 品牌/参数 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| 紫外线消毒监测传感器 | 1.监测紫外线灯工作状态，自动生成台账； 2.支持远程或定时控制紫外线灯的开关，方便管理； 3.提供未消毒提醒预警、紫外线灯使用满1000小时提醒预警服务。 | 品牌：众食安 型号：PS1000 4G版 额定电压：250V～ 最大电流：10A 最大功率：2500W 工作温度：0-50℃ 湿度：≤80% |  | 7 |  |
| 温湿度监测传感器（主机） | 1.联通温湿度节点数据，自动记录上传数据； 2.提供温湿度异常提醒预警服务。 | 品牌：众食安 型号：TH3000 4G版 无线规范：NBIOT、470mhz 工作电流：<600mA 工作温度：-20℃ - 65℃ 工作湿度：10%~90% 温湿度精度：温度 0.2℃,湿度 3%， 分辨率0.1 远程接入：开放协议云端对接 NFC：可绑定传感器设备进行通信 传感器接入能力：空旷距离大于200米 |  | 5 |  |
| 温湿度监测传感器（节点） | 监测冰箱/专间内的实时温度湿度，app预警 | 品牌：众食安 型号：TH2001 4G版 无线规范：470MHz 待机电流：<20uA 工作电流：<150mA 工作温度：-35℃ - 65℃ 工作湿度：10%~90% 温湿度精度：温度0.2℃,湿度3% |  | 13 |  |
| 消毒监测传感器（高温节点） | 1.监测专间等工作间环境温湿度，自动记录上传数据； 2.提供温湿度异常提醒预警服务 | 品牌：众食安 型号：TH7000 4G版 无线规范：470MHz 待机电流：<20uA 工作电流：<150mA 工作温度：-20℃ - 65℃ 工作湿度：10%~90% 测量范围：-50℃ ~ 125℃ 温湿度精度：温度0.2℃,湿度3% |  | 12 |  |
| 智能留样打印机 | 使用食品留样打印设备打印留样标签纸，调取上方摄像头抓拍留样场景，抓拍留样图片并生成智能留样台账（含 2卷打印纸）。 | 品牌：众食安 型号：GP-A3 5.5寸的大屏 可选NFC功能 5000mAh大容量电池 自带2寸的打印机，票据标签二合一 800万像素自动对焦摄像头，选配扫描头 支持WiFi、蓝牙、USB、耳机、OTG（USB主机功能） |  | 1 |  |
| 留样打印纸 | 20卷/组（包邮）。 |  |  | 5 |  |
| 智能晨检机 | 1.提供人员晨检服务，支持人脸识别考勤和体温测量，并自动生成台账； 2.提供人员健康证预警等服务； | 品牌：众食安 型号：NX1W WIFI版 功率：DC19V/1.9A适配器 工作环境：温度：0℃ ~ 40℃，湿度：＜90% 存储环境：温度：-25℃ ~ 60℃，湿度：＜60% 尺寸：21.5" 分辨率：1920*1080 亮度：200cd/m2 |  | 1 |  |
| 视频网关 | 接入阳光厨房视频，保证视频通常（AI分析前置设备） |  |  | 6 |  |
| 集成信息点 |  |  |  | 6 |  |
| AI视频分析智能监测服务 | - 监控视频画面智能分析抓拍，支持 后厨人员未戴工帽、未戴口罩、未穿工装、违规玩手机、垃圾桶未盖等场景的违规操作抓拍 | 3年 |  | 1 |  |
| 安装维护服务 | - 包含安装、维护、培训、在线指导 | 3年 |  | / |  |
| 报价合计 | 元 人民币 |  |  |  |  |