5P变频分体落地式空调器参数表

| 设备名称 | 变频分体落地式空调器 |
| --- | --- |
| 设备型号 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A |
| 能效等级 | 二级 |
| 制冷量 | 12160W |
| 制热量 | 14210W |
| 循环风量 | 2050m³/h |
| 全年能效比 | 4.11 |
| 安装辅材 | 空调外机支架、空调铜管（有需要现场查勘） |
| 打孔 | 墙体打孔 |
| 空调内机照片 |  |
| 空调外机照片 |  |
| 能效标贴 |  |